        OPĆINA GUNDINCI
TROŠKOVIK OPĆINE GUNDINCI
ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

R.B.	NAZIV USLUGE	JED.MJ.	KOL.	JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-A	IZNOS BEZ PDV-a
1	ZAMJENA ŽARULJE 400 W METAL HALOGENA	KOM	1
2	ZAMJENA PRIGUŠNICE 400 W	KOM	1
3	ZAMJENA PROPALJIVAČA / 400 W	KOM	1
4	ZAMJENA GRLA E40	KOM	1
5	ZAMJENA GODIŠNJEG UKLOPNOG SATA	KOM	1
6	DOBAVA I UGARDNJA REFLEKTORA 200 W	KOM	1
7	DOBAVA I UGRADNJA REFLEKTORA LVR-12	KOM	1
8	DOBAVA I UGRADNJA AUT.OSIGURAČA: 10A,16A,20A,25A	KOM	1
9	DOBAVAI UGRADNJA OSIGURAČA NHO 35A, 50A	KOM	1
10	PRANJE I ČIŠĆENJE LED LAMPE	KOM	1
11	DOBAVA I UGRADNJA STUPNOG KRAKA ZA LAMPU	KOM	1
12	UGRADNJA SKLOPNIKA 40A	KOM	1
13	UGRADNJA SKS 2x16 mm2	M	1
14	UGRADNJA SKS 4x16 mm2	M	1
15	UGRADNJA PP00 4x16 mm2	M	1
16	UGRADNJA IZOLIRAJUĆE PRIKLJUČNE KLEME	KOM	1
17	UGRADNJA ZATEZNIH STEZALJKI ZA SKS	KOM	1
18	KABEL PP00 3x2,5 mm2	M	1
19	LED LAMPA 50 W	KOM	1
20	RADOVI NA UKLJUČENJU I ISKLJUČENJU STRUJNIH KRUGOVA J.R.	KOM	1
21	CIJENA RADA DJELATNIKA VKV	H	1
22	CIJENA RADA AUTOKOŠARE	H	1
23	STUP CORS 10M	KOM	1
24	STUP BETONSKI 315/10	KOM	1
25	STUPNI RAZDJELNIK	KOM	1
26	REFLEKTOR 50 W LED	KOM	1
	UKUPNO:(BEZ PDV-a):